**WYKAZ OKRESOWYCH KONTROLI SPRZĘTÓW**

w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **Sala** | **Kontrola użytkownika** | **Kontrola serwisu** |
| 1. | Respirator transportowy e700 | SWW | co 6 miesięcy | co 12 miesięcy |
| 2. | Ssak sieciowo-akumulatorowy NEW ASKIR 230/12V BR | SWWALS | co 6 miesięcy | co 12 miesięcy |
| 3.  | Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych ANIMEC AM-301 | SWWALS | co 6 miesięcy | co 24 miesięcy |
| 4.  | Pompa infuzyjna ENMIND EN-V7 Smart i EN-S7 Smart | SWW | co 6 miesięcy | co 24 miesięcy |
| 5.  | Defibrylator Cardio-Aid 360-B | SWWALS | codziennie (autotest) | co 24 miesięcy |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |